## Gx termoeléctrica
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA NOMINAL [MW] | COSTO VARIABLE [USD/MWh] | COMENTARIOS
TERMOELÉCTRICA HORNITOS | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | HORNITOS | Carbón | 60.8475 | 53.7918
Termoeléctrica Antilhue | ANTILHUE TG | ANTILHUE U2 | Diesel | 101.2905 | 193.5369
Termoeléctrica Antilhue | ANTILHUE TG | ANTILHUE U1 | Diesel | 50.2994 | 193.5369
TECNORED | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO | Diesel | 0.5 | 199.1245
TECNORED | QUINTAY | QUINTAY | Diesel | 3 | 188.4525
TECNORED | PLACILLA | PLACILLA | Diesel | 2.4 | 187.3332
TECNORED | LINARES NORTE | LINARES | Diesel | 0.5 | 199.1245
TECNORED | LAS VEGAS | LAS VEGAS | Diesel | 2.099 | 194.9903
TECNORED | EL TOTORAL | EL TOTORAL | Diesel | 3 | 193.5165
TECNORED | CONCON | CONCON | Diesel | 2.3 | 196.4195
TECNET | DIESEL LA PORTADA | LA PORTADA | Diesel | 2.9524 | 175.7678
TAMAKAYA ENERGÍA | KELAR | KELAR | Gas Natural | 521.71 | 75.7394
SW CONSULTING | EL SALVADOR | EL SALVADOR | Diesel | 17.702 | 279.6192
SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL | CORONEL | CORONEL | Gas Natural | 12.4541 | 142.0613
SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL | CHUYACA | CHUYACA | Diesel | 13.29 | 187.7683
SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL | CALLECALLE | CALLE CALLE | Diesel | 11.6 | 171.3115
SANTA MARTA | SANTA_MARTA | SANTA MARTA | Otro | 13.5 | 15
PRIME ENERGIA | PAJONALES | PAJONALES | Diesel | 101.36 | 263.0255
PRIME ENERGIA | CHAGUAL | CHAGUAL | Diesel | 102.1888 | 239.9188
ON GROUP | DIÉSEL AGUAS BLANCAS | DIÉSEL AGUAS BLANCAS | Diesel | 1.827 | 180.3276
NUEVA DEGAN | DEGAÑ 2 | DEGAÑ 2 | Diesel | 14.628 | 255.9433
NUEVA DEGAN | DEGAÑ 1 | DEGAÑ 1 | Diesel | 36 | 221.2638
LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 2 | Diesel | 136.88 | 198.5359
LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | Diesel | 134.043 | 199.2491
KDM | LOMA_LOS_COLORADOS_2 | LOMA LOS COLORADOS 2 | Otro | 18.2 | 10.25
KDM | LOMA_LOS_COLORADOS_1 | LOMA LOS COLORADOS 1 | Otro | 2 | 11.57
INERSA | TENO_GAS_50 | TENO GAS 50 | Otro | 43.68 | 187.3078
INACAL | DIESEL INACAL | INACAL | Diesel | 5.9034 | 225.7314
IMELSA | TRINCAO | TRINCAO | Diesel | 17.52 | 172.3828
IMELSA | CENIZAS | CENIZAS | Diesel | 13.9 | 174.9615
GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | Carbón | 142.673 | 60.7286
GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | Carbón | 142.31 | 55.504
GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | Carbón | 140.6 | 49.8433
GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | Carbón | 133.83 | 57.7353
GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | Carbón | 142.31 | 56.9062
GENPAC | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | Diesel | 95.5623 | 201.87
GENERADORA METROPOLITANA | SANTA_LIDIA | SANTA LIDIA | Diesel | 140.88 | 189.0432
GENERADORA METROPOLITANA | RENCA | RENCA U2 | Diesel | 47.679 | 257.1812
GENERADORA METROPOLITANA | RENCA | RENCA U1 | Diesel | 48.043 | 257.1812
GENERADORA METROPOLITANA | NUEVA_RENCA | NUEVA RENCA | Gas Natural | 370.1 | 52.7827
GENERADORA METROPOLITANA | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS | Diesel | 131.869 | 184.8084
GAS SUR | NEWEN | NEWEN | Gas Natural | 14.461 | 69.3495
ESPINOS S.A. | OLIVOS | OLIVOS BL2 | Diesel | 19.2 | 238.0277
ESPINOS S.A. | OLIVOS | OLIVOS BL1 | Diesel | 96 | 198.7277
ESPINOS S.A. | LOS ESPINOS | ESPINOS BL2 | Diesel | 88.35 | 228.8408
ESPINOS S.A. | LOS ESPINOS | ESPINOS BL1 | Diesel | 35.65 | 187.4408
ENORCHILE | UJINA | UJINA U6 | Fuel Oil Nro. 6 | 8.6954 | 124.7061
ENORCHILE | UJINA | UJINA U5 | Fuel Oil Nro. 6 | 8.6954 | 126.8714
ENORCHILE | UJINA | UJINA U4 | Fuel Oil Nro. 6 | 6.62 | 143.7213
ENORCHILE | UJINA | UJINA U3 | Fuel Oil Nro. 6 | 6.59 | 134.4415
ENORCHILE | UJINA | UJINA U2 | Diesel | 6.82 | 185.2393
ENORCHILE | UJINA | UJINA U1 | Fuel Oil Nro. 6 | 6.71 | 133.5651
ENORCHILE | DIESEL MANTOS BLANCOS | MANTOS BLANCOS | Diesel | 27.92 | 206.1742
ENORCHILE | ESPERANZA | ESPERANZA TG1 | Diesel | 18.612 | 288.0629
ENORCHILE | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | Diesel | 1.791 | 207.8464
ENORCHILE | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | Diesel | 1.5937 | 212.8078
ENORCHILE | COLIHUES | COLIHUES U2 | Fuel Oil Nro. 6 | 10.5875 | 122.7579
ENORCHILE | COLIHUES | COLIHUES U1 | Fuel Oil Nro. 6 | 10.5875 | 122.7579
ENLASA | TRAPEN | TRAPEN | Diesel | 1.6168 | 203.7622
ENLASA | TENO | TENO | Diesel | 58.882 | 193.4023
ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO U3 | Diesel | 2.15 | 228.5608
ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO U2 | Diesel | 2.16 | 294.9353
ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO U1 | Diesel | 2.19 | 267.5954
ENLASA | EL PEÑON | EL PENON | Diesel | 80.838 | 208.5496
ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TOCOPILLA U16 | Gas Natural | 351.52 | 87.2208
ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TOCOPILLA U15 | Carbón | 124.06 | 65.635
ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TOCOPILLA U14 | Carbón | 127.67 | 69.7677
ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TOCOPILLA TG3 | Gas Natural | 36.1 | 99.1324
ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TOCOPILLA TG2 | Diesel | 20.423 | 258.7004
ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TOCOPILLA TG1 | Diesel | 20.423 | 258.7004
ENGIE | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | MEJILLONES 3 TG + TV | Gas Natural | 240.971 | 66.9274 | La turbina a vapor TV opera sólo si la TG está encendida, pero no es obligatoria su operación
ENGIE | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | MEJILLONES 3 TG | Gas Natural | 156.349 | 40.7969 | La turbina a gas TG puede operar sola
ENGIE | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | MEJILLONES 2 | Carbón | 156.606 | 53.8128
ENGIE | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | MEJILLONES 1 | Carbón | 146.51 | 54.8025
ENGIE | DIÉSEL ARICA | ARICA M2 | Diesel | 2.123 | 177.0808
ENGIE | DIÉSEL ARICA | ARICA M1 | Diesel | 2.479 | 178.8618
ENGIE | DIÉSEL ARICA | ARICA GM | Diesel | 8.6076 | 179.7715
ENEL GENERACION | TARAPACA TG | TARAPACA TG DIE | Diesel | 20.022 | 261.3441
ENEL GENERACION | TALTAL | TALTAL 2 | Gas Natural | 121.323 | 97.3719
ENEL GENERACION | TALTAL | TALTAL 1 | Gas Natural | 118.065 | 97.3719
ENEL GENERACION | SAN_ISIDRO_2 | SAN ISIDRO 2 TG+TV | Gas Natural | 395.863 | 62.358 | La turbina a vapor TV opera sólo si la TG está encendida, pero no es obligatoria su operación
ENEL GENERACION | SAN_ISIDRO_2 | SAN ISIDRO 2 TG | Gas Natural | 257.313 | 90.9498
ENEL GENERACION | SAN_ISIDRO | SAN ISIDRO TG+TV | Gas Natural | 408.7 | 63.0349 | La turbina a vapor TV opera sólo si la TG está encendida, pero no es obligatoria su operación
ENEL GENERACION | SAN_ISIDRO | SAN ISIDRO TG | Gas Natural | 250 | 93.7457
ENEL GENERACION | QUINTERO | QUINTERO 1B | Gas Natural | 128.097 | 101.419
ENEL GENERACION | QUINTERO | QUINTERO 1A | Gas Natural | 127.104 | 101.419
ENEL GENERACION | HUASCO TG | HUASCO TG U3 | Fuel Oil Nro. 6 | 19.227 | 225.6122
ENEL GENERACION | HUASCO TG | HUASCO TG U4 | Fuel Oil Nro. 6 | 19.227 | 225.6122
ENEL GENERACION | HUASCO TG | HUASCO TG U5 | Fuel Oil Nro. 6 | 19.227 | 225.6122
ENEL GENERACION | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO | Diesel | 23.6691 | 240.8806
ENEL GENERACION | TERMOELÉCTRICA BOCAMINA | BOCAMINA 2 | Carbón | 319.79 | 52.84
ENEL GENERACION | ATACAMA | TG2B | Gas Natural | 114.7 | 148.936
ENEL GENERACION | ATACAMA | TG2A+TG2B+TV2 | Gas Natural | 364.41 | 67.0356 | La turbina a vapor TV2 opera sólo si las turbinas a gas TG2A y TG2B operan simultáneamente
ENEL GENERACION | ATACAMA | TG2A | Gas Natural | 114.407 | 143.3498
ENEL GENERACION | ATACAMA | TG1B | Gas Natural | 114.7 | 148.936
ENEL GENERACION | ATACAMA | TG1A+TG1B+TV1 | Gas Natural | 363.58 | 67.0356 | La turbina a vapor TV1 opera sólo si las turbinas a gas TG1A y TG1B operan simultáneamente
ENEL GENERACION | ATACAMA | TG1A | Gas Natural | 113.578 | 147.3498
EMELDA | EMELDA | EMELDA U2 | Diesel | 35.149 | 330.0982
EMELDA | EMELDA | EMELDA U1 | Diesel | 36.243 | 314.9123
ELEKTRAGEN | MAULE | MAULE | Diesel | 6 | 245.2962
ELEKTRAGEN | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 | Diesel | 9 | 245.2962
ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE | Diesel | 9.056 | 193.1489
ELÉCTRICA CAMPICHE | TERMOELÉCTRICA VENTANAS | CAMPICHE | Carbón | 248.59 | 49.4127
COLBÚN | SANTA_MARIA | SANTA MARIA | Carbón | 344.52 | 34.4046
COLBÚN | NEHUENCO | NEHUENCO 9B | Gas Natural | 106.92 | 116.6918
COLBÚN | NEHUENCO | NEHUENCO 2 TG+TV | Gas Natural | 387.374 | 71.2475 | La turbina a vapor TV opera sólo si las turbinas a gas TG de Nehuenco 2 opera simultáneamente
COLBÚN | NEHUENCO | NEHUENCO 2 TG | Gas Natural | 242.035 | 102.7107
COLBÚN | NEHUENCO | NEHUENCO 1 TG+TV | Gas Natural | 326.97 | 72.3249 | La turbina a vapor TV opera sólo si las turbinas a gas TG de Nehuenco 1 opera simultáneamente
COLBÚN | NEHUENCO | NEHUENCO 1 TG | Gas Natural | 214.99 | 106.0884
COLBÚN | LOS PINOS | LOS PINOS | Diesel | 106.41 | 132.7591
COLBÚN | CANDELARIA | CANDELARIA 2 | Gas Natural | 123.79 | 177.0136
COLBÚN | CANDELARIA | CANDELARIA 1 | Gas Natural | 124.11 | 182.7776
COCHRANE | COCHRANE | COCHRANE 2 | Carbón | 244.86 | 41.4001
COCHRANE | COCHRANE | COCHRANE 1 | Carbón | 244.743 | 41.4001
Central Yungay | YUNGAY | YUNGAY U4 | Diesel | 36.6 | 311.4789
Central Yungay | YUNGAY | YUNGAY U3 | Diesel | 54.16 | 256.7338
Central Yungay | YUNGAY | YUNGAY U2 | Diesel | 54.56 | 237.9427
Central Yungay | YUNGAY | YUNGAY U1 | Diesel | 52.26 | 261.8586
Central Colmito | COLMITO | COLMITO | Gas Natural | 57.874 | 74.9209
CENTRAL CARDONES | CARDONES | CARDONES | Diesel | 154.174 | 204.8309
CEMENTOS BIO BIO | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO | Fuel Oil Nro. 6 | 13.532 | 165.6506
BARRICK GENERACIÓN | PUNTA_COLORADA | PUNTA COLORADA | Fuel Oil Nro. 6 | 16.609 | 152.7161
ARAUCO BIOENERGÍA | NUEVA_ALDEA_2 | NUEVA ALDEA 2 | Diesel | 10 | 209.264
ARAUCO BIOENERGÍA | HORCONES TG | HORCONES | Diesel | 24.3 | 247.4015
ANGAMOS | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANGAMOS 2 | Carbón | 252.975 | 43.576
ANGAMOS | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANGAMOS 1 | Carbón | 248.575 | 43.5848
ANDINA | TERMOELÉCTRICA ANDINA | ANDINA | Carbón | 160.8 | 53.2468
ANDES GENERACION | ANDES GENERACIÓN | ANDES U4 | Fuel Oil Nro. 6 | 12.763 | 159.3583
ANDES GENERACION | ANDES GENERACIÓN | ANDES U3 | Fuel Oil Nro. 6 | 7.199 | 153.6809
ANDES GENERACION | ANDES GENERACIÓN | ANDES U2 | Fuel Oil Nro. 6 | 7.144 | 155.9519
ANDES GENERACION | ANDES GENERACIÓN | ANDES U1 | Fuel Oil Nro. 6 | 7.076 | 155.9519
AES GENER | TERMOELÉCTRICA VENTANAS | VENTANAS 2 | Carbón | 193.459 | 40.7155
AES GENER | TERMOELÉCTRICA VENTANAS | VENTANAS 1 | Carbón | 105.701 | 46.0958
AES GENER | TERMOELÉCTRICA VENTANAS | NUEVA VENTANAS | Carbón | 243.093 | 47.5113
AES GENER | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NUEVA TOCOPILLA 2 | Carbón | 131.87 | 50.2436
AES GENER | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NUEVA TOCOPILLA 1 | Carbón | 130.419 | 51.4287